## Összesítő
Főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. feladat: Krisztinavárosi bölcsőde |  | 0 | 0
2. feladat: Zugligeti bölcsőde |  | 0 | 0
3. feladat: Normafa tagóvoda |  | 0 | 0
4. feladat: Orbánhegyi tagóvoda |  | 0 | 0
5. feladat: Mackós óvoda |  | 0 | 0
6. feladat: Zugligeti óvoda |  | 0 | 0
7. feladat: Városmajori óvoda |  | 0 | 0
8. feladat: Félsziget Klubház |  | 0 | 0
| Összesen: | 0 | 0
Összesített nettó ajánlati ár (Ft): |  | 0

## 1. feladat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.1 | Építési törmelék kézi kihordása konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 31-000-13.4 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű kavicsbetonból | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 31-030-11.2.1.1-0012110 | Betonaljzat javítása oszlop körűl | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 36-000-1.1 | Homlokzat javítása elektomos betáp miatt. | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 36-000-1.3 | Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig | 1.5 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 36-005-1.1.1.1.1-0417801 | Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke | 1.5 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-005-1.1.1.1.2-0417801 | Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke | 1.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 1.
8 | 00-090-1.1-0230068 | Távirányító | 10 | db |  |  | 0 | 0
9 | 00-090-1.1-0230069 | Rádió vevőegység és akkumlátor | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 00-090-1.1-0230070 | Codefon digitális kaputelefon kültéri egység | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 00-090-1.1-0230071 | Codefon digitális kaputelefon beltéri egység | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | 00-090-1.1-0230072 | Csengő | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 00-090-1.1-0230073 | Vezeték csatorna | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
14 | 45-004-1-0117591 | Meglévő acél kapu bontása. 3500x1500mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 45-090-1 | Kaputartó oszlop legyártása elheyezése. | 2 | db |  |  | 0 | 0
16 | 45-090-1.1-0230025 | Kétszárnyú kapu legyártása (asszimerikus) | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 45-090-1.1-0230026 | Zártest, zárfogadó, kilincs címke. | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 45-090-1.1-0230027 | Sík mágnesszár beszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 45-090-1.1-0230028 | Fordított müködésű elektronikus zárbetét | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 45-090-1.1-0230029 | Kapumozgató motor beszerzése, felszelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 45-090-1.1-0230065 | Motor vezérlés | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 45-090-1.1-0230066 | BUS fotocellapár | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 | 45-090-1.1-0230067 | Villogó | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | 47-000-1 | Kapu teljes festése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
25 | 62-001-2 | Aszfalt csík vágása két oldalon, aljzatbeton vésése, elektromos betáp csővezése, vezetékelése, javítása | 48 | m |  |  | 0 | 0
26 | 71-015-3-0332245 | Elektromos rendszer kiépítése, beüzemelése, programozása. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## 2. feladat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Gyermek fürdőszoba felújítás 5. csoport
1 | 21-003-2.1.3 | Árok készítése szennyvízcső részére, kézi erővel. | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-2.1.3-0000001 | Gipszkarton fal javítása | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig (homokos kavics cső köré szállítással együtt) | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-008-1.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-011-11.1 | Építési törmelék kézi kihordása konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal. | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 31-000-1.3 | Betonalap áttörése, szennyvízcső részére. vtg 50-70cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 54m2 ( aljzat és betonjárda) | 10 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 31-032-2.1.2.3-0215102 | Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 6 cm vastagságban Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101 | 55 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 31-090-2 | Szennyvízakan aljának betonozása | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 33-091-1 | Alapáttörés javítása | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 42-011-1.1.1.1-0151721 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 42-012-1.1.1.1.1.2-0417951 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel SAKRET FK-25 csemperagasztó profi, FF-25 keskeny fugázó, fehér | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0417951 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET FK-25 csemperagasztó profi, FF-25 keskeny fugázó, fehér | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 42-073-1.1-0417966 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben SAKRET SD Szilikontömítő, 25 színben | 60 | m |  |  | 0 | 0
15 | 42-090-1.1-0000002 | Aljzatkiegyenlítés padloponnal 5 mm vtg. | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 42-090-3.2.1.1 | Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es moldalfal csempe (aljzat és oldalfal találkozásánál) | 140 | db |  |  | 0 | 0
17 | 44-000-4 | Fa lradiátor farács bontása, majd visszaszerelése | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | 81-000-1.2.1.2.2 | Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső, véséssel, aljzatból, födémből | 23 | m |  |  | 0 | 0
19 | 81-000-1.6 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | 81-002-3.2.1.1.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 5 | m |  |  | 0 | 0
21 | 81-002-3.2.1.1.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 7 | m |  |  | 0 | 0
22 | 81-002-3.2.2.1.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 7 | m |  |  | 0 | 0
23 | 81-002-4.1.1.1.2-0131512 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN | 14 | m |  |  | 0 | 0
24 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 4 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 3 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-000-3.3 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 4 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-000-3.9.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített | 2 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú (meglévő visszszerelése) | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér (meglévő visszaszerelése) | 2 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével nem szerelhető, Kód: 4004 00 01 (meglévő visszaszerelése) | 2 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-009-12.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 (meglévő visszaszerelése) | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-009-31.1.1-0135001 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL100/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Felnőtt vizesblokk felújítás
1 | 21-003-2.1.3 | Árok készítése szennyvízcső részére, kézi erővel. | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-2.1.3-0000001 | Gipszkarton fal javítása | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig (homokos kavics cső köré | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
szállítással együtt)
4 | 21-008-1.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-011-11.1 | Építési törmelék kézi kihordása konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal. | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 31-000-1.3 | Betonalap áttörése, szennyvízcső részére. vtg 50-70cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 45m2 ( aljzat és betonjárda) | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 31-032-2.1.2.3-0215102 | Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 6 cm vastagságban Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101 | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 31-090-2 | Szennyvízakan aljának betonozása | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 33-091-1 | Alapáttörés javítása | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 36-003-1.1.1.1.1-0417801 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 36-003-1.1.1.1.2-0417801 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0417962 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET Fke+ Csemperagasztó C2TE SAKRET LF | 10.5 | m2 |  |  | 0 | 0
Lótuszfuga CG2, 25 színben
14 | 42-073-1.1-0417966 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben SAKRET SD Szilikontömítő, 25 színben | 15 | m |  |  | 0 | 0
15 | 42-090-1.1 | Kőburkolat érdesítése gépi csiszolással | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 42-090-1.1-0000001 | Tapadóhíd készítése nem nedvszívó aljzatra | 27 | m2 |  |  | 0 | 0
17 | 42-090-1.1-0000002 | Aljzatkiegyenlítés padloponnal 5 mm vtg. | 27 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | 42-090-1.1-0000003 | Aljzat csiszolása Pvc burkolás elött | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | 42-090-1.1-0000004 | PVC fektetése ipari minőségben ragasztóval együtt. | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
20 | 42-090-1.1-0000005 | Lábazat készítése záróporofillal együtt | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
21 | 42-090-1.1-0000006 | PVC padló gépi préselése | 15 | m |  |  | 0 | 0
22 | 42-090-3.2.1.2 | Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 15x15 cm-es csempelap | 20 | db |  |  | 0 | 0
23 | 81-000-1.2.1.2.2 | Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső, véséssel, aljzatból, födémből | 16 | m |  |  | 0 | 0
24 | 81-000-1.6 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | 81-002-3.2.1.1.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 5 | m |  |  | 0 | 0
26 | 81-002-3.2.1.1.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 4 | m |  |  | 0 | 0
27 | 81-002-3.2.2.1.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 6 | m |  |  | 0 | 0
28 | 81-002-4.1.1.1.2-0131512 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN | 11 | m |  |  | 0 | 0
29 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 4 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 2 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 2 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-000-3.9.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített | 2 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér (meglévő visszaszerelése) | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-009-9.2.1-0210051 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm (meglévő ujraültetése, falazása) | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-009-11.1.1.1-0110251 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01 (meglévő | 2 | db |  |  | 0 | 0
visszaszerelése)
36 | 82-009-12.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 (meglévő visszaszerelése) | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Folyosói álmennyezet és világítás felújítása
1 | 21-011-11.1 | Építési törmelék kézi kihordása konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal | 16 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 39-000-3.2 | Fém álmennyezetek bontása | 190 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 39-004-1.1.1.1-0211289 | Fix állmennyezet | 190 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.2 | Lámpák bontása | 15 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-010-1.1.1.1.1-0140228 | Álmennyezetbe építhető lámpa elhelyezése, bekötése | 15 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 3. feladat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 49-001-11.1.4.3.2-0123269 | Redőny készítése mókus csoportban | 17.5 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 49-001-11.1.4.3.2-0123270 | Redőny készítése pillangó csoportban | 17.5 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 49-001-11.1.4.3.2-0123271 | Redőny készítése őzike csoportban | 17.5 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 49-001-11.1.4.3.2-0123272 | Redőny készítése nyuszi csoportban | 17.5 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 4. feladat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 49-001-11.1.4.3.2-0123269 | Redőny készítése bordó csoportban | 14.4 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 49-001-11.1.4.3.2-0123270 | Redőny készítése türkiz csoportban | 13.5 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 49-001-11.1.4.3.2-0123271 | Redőny készítése sárga csoportban | 13.5 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 49-001-11.1.4.3.2-0123272 | Redőny készítése narancs csoportban | 13.5 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 5. feladat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék kihordása és konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 24 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 31-000-8.1.1 | Mennyezeti födémben lyukfúrás szellőzés részére, visszajavítással | 0.2 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 31-031-1.2.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 31-031-1.2.2 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően többlet minden további 1 cm vastagságért | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-001-1.1.1-0550040 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 36-001-1.5.2-0550040 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, Többlet bármely oldalfalvakolatra minden további, 1 cm vastagságért Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 42-011-1.1.1.2-0314002 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia | 70 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 42-011-2.1.1.1-0216002 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 42-011-2.1.1.5.1-0222039 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel, 10-100 mm átlagos rétegvastagság között Isomat SCREED-100 feltöltő és szintező cement esztrich,vasalatnélküli | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
beton,ill. gázbeton helyettesítője, 10 cm vastagságig, szürke, Kód: 0328/6
14 | 42-012-1.1.3.1.1.3-0313022 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
cementes ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér
15 | 42-022-1.1.3.1.1.4-0313022 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
16 | 44-000-2 | WC elválasztó falak elbontása | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
17 | 44-000-3 | Radiátorvédő burkolat bontása | 1.5 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | 44-006-3-0210002 | Új radiátorvédő burkolat legyártása és elhelyezése | 1.8 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | 44-030-2.1-0122172 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 100x70 cm széles oldallappal K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy | 3 | db |  |  | 0 | 0
eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 100x70 cm széles oldallappal
20 | 44-090-7 | Vizesblokk és WC ajtón szellőzőrács felszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 47-000-1.2.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen | 0.5 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
22 | 47-000-1.21.1.1.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen | 0.5 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
23 | 47-000-7.1.2.1 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
24 | 47-000-7.3.2-0150112 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
25 | 47-011-15.1.1.2-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
26 | 47-031-1.3.1.2-0130701 | Belső fafelületek fedőmázolása és lakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
27 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 40 | m |  |  | 0 | 0
28 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 3 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 3 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-010-2.7-0151273 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE STAR-136 IP65 PC LED 22W 2400lm 4000k por- páramentes lámpatest, (R: 60212122100) | 3 | db |  |  | 0 | 0
31 | 81-001-1.3.3.1.1.1.4-0329504 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 WAVIN Tigris K1 ötrétegű cső | 25 | m |  |  | 0 | 0
tekercsben, 32x3,00 mm / 50 m, FFC32
32 | 81-001-1.3.3.1.2.2.5-0329535 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 32 WAVIN Tigris | 8 | db |  |  | 0 | 0
33 | 81-001-1.3.3.1.2.3.5-0329585 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 32 WAVIN Tigris | 8 | db |  |  | 0 | 0
34 | 81-002-4.1.1.2.1-0131501 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, | 6 | m |  |  | 0 | 0
KGEM110/1M-EN
35 | 82-000-1.2.2 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méret felett | 20 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, csempeszelepek | 16 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-000-3.1-0000001 | Vizesblokk berendezési tárgyak bontása piperepolcok | 4 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-000-3.1-0000002 | Vizesblokk berendezési tárgyak bontása tükrök | 4 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-000-3.2 | Szappanadagolók leszerelése | 3 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-000-3.2-0000001 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdók | 4 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 4 | db |  |  | 0 | 0
42 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben BÁZIS porcelán kézmosó, 45 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4145 45 01, fehér | 4 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból,alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével nem szerelhető, | 3 | db |  |  | 0 | 0
Kód: 4004 00 01
44 | 82-009-11.1.1.1-0110251 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 82-009-12.1-0110001 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke fenyő, vékony lakkréteggel, fém WC zsanérral | 4 | db |  |  | 0 | 0
46 | 82-009-13.4-0121063 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, monoblokkos, műanyag VALSIR Atlanta monoblokk tartály, két öblítési mennyiség 6/3 l vagy 9/4,5 l, Cikkszám: VS831601 | 4 | db |  |  | 0 | 0
47 | 82-009-17.1-0325006 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 1/2" - 3/8" sarokszelep, Csz: UH13109 | 18 | db |  |  | 0 | 0
48 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 4 | db |  |  | 0 | 0
49 | 82-016-1.2.2-0380133 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, új polcok visszahelyezése | 4 | db |  |  | 0 | 0
50 | 82-016-1.2.3-0110012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül | 4 | db |  |  | 0 | 0
51 | 82-016-2.1-0222101 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA D11 Plastic karos kézfertőtlenítő folyadék adagoló, 1000 ml, EU palack kompatibilis, fehér, fém karral, szél: 10 cm, mag: 38 cm, mély: 15 cm | 3 | db |  |  | 0 | 0
52 | 82-016-3.1-0222074 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA STELLA Mini TW9p fém toalettpapír tartó 19 cm átmérőjű/250 m papírhoz, spec. kulccsal nyitható, polírozott, átm:22,3 cm, mély:11,5 cm | 4 | db |  |  | 0 | 0
53 | 83-001-2.7.1 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hőszigetelt, hajlítható lemezcső, saválló rozsdamentes acéllemezből, NÁ 63-150 mm között helységek szellőzése | 4 | m |  |  | 0 | 0
54 | 83-006-3.2.1-0110103 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, csőbe köthető axiál és félaxiál ventilátor, járókerék-átmérő: 355 mm-ig ROSENBERG axiálventilátor, csőbe szerelhető, horganyzott acélházas, (230V), ER 250-4, Csz.: E10-25000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 6. feladat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Gyermek mosdók teljes felújítása
1 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 6 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék kihordása és konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 48 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 31-031-1.2.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 31-031-1.2.2 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően többlet minden további 1 cm vastagságért | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 28 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 33-012-1.2.1.1.1.2-0110671 | Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti falazások készítése, pórusbeton termékekből, zuhanytálca aláfalazás normál elemekből, 50 mm falvastagságban, 600×200×50 mm-es elemekkel, vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 2,5 mm) | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből, vékonyágyazatú falazóhabarcsba, szürke
8 | 36-001-1.1.1-0550040 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 200 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 36-001-1.5.2-0550040 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, Többlet bármely oldalfalvakolatra minden további, 1 cm vastagságért Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 39-003-2.2.1.2.1-1120021 | Szerelt gipszkarton doboz azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felületig, szellőzés eldobozolása 1 | 7 | m2 |  |  | 0 | 0
rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, nóniusz függesztővel
11 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 180 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 42-011-1.1.1.2-0314002 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia | 140 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 42-011-2.1.1.1-0216002 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | 42-011-2.1.1.5.1-0222039 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel, 10-100 mm átlagos rétegvastagság között Isomat SCREED-100 feltöltő és szintező cement esztrich,vasalatnélküli | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
beton,ill. gázbeton helyettesítője, 10 cm vastagságig, szürke, Kód: 0328/6
16 | 42-012-1.1.3.1.1.3-0313022 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
cementes ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér
17 | 42-022-1.1.3.1.1.4-0313022 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
18 | 44-030-2.1-0122172 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző | 12 | db |  |  | 0 | 0
zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal
19 | 47-000-1.2.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen | 0.4 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
20 | 47-000-1.21.1.1.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen | 1.6 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
21 | 47-000-4.1.5 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról | 70 | m |  |  | 0 | 0
22 | 47-000-7.1.2.1 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről | 36 | m2 |  |  | 0 | 0
23 | 47-000-7.3.2-0150112 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 | 36 | m2 |  |  | 0 | 0
24 | 47-011-15.1.1.2-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
25 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 100 | m |  |  | 0 | 0
26 | 47-031-1.3.1.2-0130701 | Belső fafelületek fedőmázolása és lakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 36 | m2 |  |  | 0 | 0
27 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 80 | m |  |  | 0 | 0
28 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 10 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 6 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-005-2.53.5-0232197 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Galea Life váltókapcsoló IP44, fehér (Kat.szám:771020) | 4 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-010-2.7-0151273 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE STAR-136 IP65 PC LED 22W 2400lm 4000k por- páramentes lámpatest, (R: 60212122100) | 6 | db |  |  | 0 | 0
32 | 81-001-1.3.3.1.1.1.4-0329504 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 WAVIN Tigris K1 ötrétegű cső | 90 | m |  |  | 0 | 0
tekercsben, 32x3,00 mm / 50 m, FFC32
33 | 81-002-4.1.1.2.1-0131501 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, | 28 | m |  |  | 0 | 0
KGEM110/1M-EN
34 | 82-000-1.2.2 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méret felett | 40 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, csempeszelepek | 32 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-000-3.1-0000001 | Vizesblokk berendezési tárgyak bontása piperepolcok | 12 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-000-3.1-0000002 | Vizesblokk berendezési tárgyak bontása tükrök | 12 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikut | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-000-3.2-0000001 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdók | 12 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 12 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-000-3.9.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített | 2 | db |  |  | 0 | 0
42 | 82-000-4.2.2.1 | Fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak melegvíztárolók, bojler 200 literig | 2 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben BÁZIS porcelán kézmosó, 45 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4145 45 01, fehér | 12 | db |  |  | 0 | 0
44 | 82-009-9.2.1-0210051 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
45 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból,alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével nem szerelhető, | 12 | db |  |  | 0 | 0
Kód: 4004 00 01
46 | 82-009-12.1-0110001 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke fenyő, vékony lakkréteggel, fém WC zsanérral | 12 | db |  |  | 0 | 0
47 | 82-009-13.4-0121063 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, monoblokkos, műanyag VALSIR Atlanta monoblokk tartály, két öblítési mennyiség 6/3 l vagy 9/4,5 l, Cikkszám: VS831601 | 12 | db |  |  | 0 | 0
48 | 82-009-17.1-0325006 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 1/2" - 3/8" sarokszelep, Csz: UH13109 | 36 | db |  |  | 0 | 0
49 | 82-009-18.2-0325019 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés HERZ kifolyócsap kézizuhannyal, műanyag kar, 1500 mm-es gégecsővel, kézizuhany, fali zuhanytartó, króm színben, Csz: UH10451 | 2 | db |  |  | 0 | 0
50 | 82-009-19.2.1-0318154 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Eurosztár kétfogantyús zuhanycsaptelep, kr. állítható fali zuhanytartóval, kézizuhannyal, kód: 143-0109-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
51 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 12 | db |  |  | 0 | 0
52 | 82-016-1.2.2-0380133 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, régi polcok visszahelyezése | 12 | db |  |  | 0 | 0
53 | 82-016-1.2.3-0110012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm | 12 | db |  |  | 0 | 0
54 | 83-002-1.1.3.1-0110213 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,10 m2-ig AEROPRODUKT CSD-H aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 125/ 325 mm, Csz.: APCSDH125325 | 12 | db |  |  | 0 | 0
Udvari tereplépcső és járdalapos burkolatok felújítása
1 | 21-004-2.1.1 | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld kiszedésével és elszállításával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. | 149.5 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-11.6 | Föld és törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 6 | db |  |  | 0 | 0
3 | 45-000-2.5 | Előtető bontása és visszahelyezése | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 62-001-1.1 | Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 35 | m |  |  | 0 | 0
5 | 62-001-2.2 | Mosott betonkocka burkolatú tereplépcső bontása, betonágyazattal | 148.5 | m |  |  | 0 | 0
6 | 62-002-2.3-0610704 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton | 80 | m |  |  | 0 | 0
keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
7 | 62-003-5-0618343 | Tereplépcső készítése, új beton ágyazatra, bontott lapokkal mosott kavics felületű burkolókőlappal, 40x40x6 cm-es lapokkal | 148.5 | m |  |  | 0 | 0
8 | 62-003-7.1.1-0611011 | Térburkolat készítése tükörkiemeléssel, 15 cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 3 cm vtg. homokágyazattal, előregyártott mosott felületű betonlapból, 40x40x3,8, 40x40x5, 50x50x5, 50x50x5,5 cm-es A Beton-Viacolor Kerti lap, 50x50x5 cm, szürke | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 91-003-3.2.1.1.2-0631101 | Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, termőföld elterítése, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
Víz alapvezeték csere
1 | 81-001-1.1.1.1 | Nyomóvezeték bontása, leágazásokkal | 105 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-001-1.1.1.1.1 | Új nyomóvezeték kiépítése, mennyezeten leágazásokkal, idomokkal, nyomáspróbával | 105 | m |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 7. feladat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-004-51.1 | Egyeneskarú lépcső zsaluzása, mészkő tömb tereplépcső tartószerkezet a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-11.6 | Sitt és törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 32 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 31-001-1.2.2-0220621 | Betonacél helyszíni szerelése tereplépcső tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm | 0.455 | t |  |  | 0 | 0
5 | 31-021-10.11.1.1-0222210 | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal
6 | 33-000-1.6.1.2.1 | Lépcső támfal kidölt falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, terméskőből, falazó, cementes mészhabarcsból | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 33-001-1.6.2.1.2-0110301 | Lépcső támfal falazat készítése, természetes anyagú termékekből, nyersen maradó felülettel, terméskőből, falazó, meszes cementhabarcsba falazva | 12 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 62-001-2.2 | Mészkő tömbből készült tereplépcső bontása, betonágyazattal | 60 | m |  |  | 0 | 0
9 | 62-003-5-0618343 | Tereplépcső készítése, új beton ágyazatra, bontott mészkő lépcsőtömbböl, új lépcsőtömb pótlással | 60 | m |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 8. feladat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék kihordása és konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 24 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 31-000-8.1.1 | Válaszfalban és födémben lyukfúrás szellőzés részére, visszajavítással | 0.25 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 34-000-1.3 | Épület acélvázszerkezet, acél lépcsőszerkezet bontása | 7.5 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 34-001-1.1.2 | Bontott lépcső visszaszerelése, rögzítése galéria födémhez és padlóhoz | 7.5 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-001-21.11.4-0550030 | Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, galérián belső, vakoló cementes mészhabarccsal, poroszsüveg-boltozaton, ívesre vakolva, átlagosan 2 cm vastagságban Hvb4-mc, + Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
felületképző (simító), cementhabarccsal
8 | 37-005-3.1.1-0900081 | Kondenzációs és alacsony füst-gázhőmérsékletű kazánok kéményrendszerei, nyitott és zárt égésterű, egy rákötéssel, 12-16 cm belső átmérővel SCHIEDEL AVANT komplett kéménykürtő, szellőzőkürtő nélkül, AVA 12 | 20 | m |  |  | 0 | 0
9 | 39-000-1.1.2.2 | Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, kettős tartóvázról, 2x2 rtg. gipszkarton borítással | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 39-000-2 | Galéria álmennyezetek bontása | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 39-000-2-0000001 | Szellőző cső elburkolások bontása | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 39-001-2.2.2-0120012 | UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés
13 | 39-003-2.2.2.5.1-2120012 | Szerelt gipszkarton előtétfal azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 2 rtg. normál 12,5 | 75 | m2 |  |  | 0 | 0
mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, direkt függesztővel
14 | 39-003-2.2.2.6.1-2120021 | Szerelt gipszkarton előtétfal azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 2 rtg. impregnált | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, direkt függesztővel
15 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
17 | 42-000-3.1.2 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált padlóburkolatok | 54 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | 42-000-3.6 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, galéria laminált parketta lábazat | 45 | m |  |  | 0 | 0
18 | 42-011-1.1.1.2-0314002 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | 42-011-2.1.1.1-0216002 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | 42-011-2.1.1.5.1-0222039 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel, 10-100 mm átlagos rétegvastagság között Isomat SCREED-100 feltöltő és szintező cement esztrich,vasalatnélküli | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
beton,ill. gázbeton helyettesítője, 10 cm vastagságig, szürke, Kód: 0328/6
19 | 42-012-1.1.3.1.1.3-0313022 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
cementes ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér
20 | 42-022-1.1.3.1.1.4-0313022 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
21 | 42-042-5.1.1-0312119 | Laminált padló fektetése, kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín | 70 | m2 |  |  | 0 | 0
22 | 42-042-5.1.8-0316002 | Laminált padló fektetése, kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 3 mm vtg., Cikkszám: T14301 | 70 | m2 |  |  | 0 | 0
23 | 42-042-31.6.1 | Lábazat kialakítása, falábazat (székléc) készítése | 72 | m |  |  | 0 | 0
24 | 44-000-1.1 | Fa belső nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó 2,00 m2-ig | 24 | m2 |  |  | 0 | 0
25 | 44-000-2 | WC elválasztó falak elbontása | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
26 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF | 6 | db |  |  | 0 | 0
tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm
27 | 44-011-1.1.2-0168498 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó és oldalvilágítók, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett FENSTHERM FUTURE befelé nyíló üvegezett | 2 | db |  |  | 0 | 0
kétszárnyú bejárati ajtó FIX FV, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 240 x 240+30 cm
28 | 44-012-1.1.1.3.2-0168062 | Műanyag kültéri nyílászárók, galérián hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM FUTURE 2 kilincses bukó | 2 | db |  |  | 0 | 0
ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 60 x 120 cm
29 | 44-029-1.2.1 | Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, alsó szekrény mosogatóval, 1 tagú | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 44-090-7 | Vizesblokk és WC ajtón szellőzőrács felszerelése | 3 | db |  |  | 0 | 0
31 | 45-000-1.2.3 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 5,01 m2 felület felett | 14 | m2 |  |  | 0 | 0
32 | 47-000-1.21.1.1.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen | 1.5 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
33 | 47-000-7.1.2.1 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
34 | 47-000-7.3.2-0150112 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
35 | 47-011-15.1.1.2-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
36 | 47-012-1.1.1-0320501 | Tapétázás; üres helyiségben Metylan ragasztóval | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
37 | 47-031-1.3.1.2-0130701 | Belső fafelületek fedőmázolása és lakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
38 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 140 | m |  |  | 0 | 0
39 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 25 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 15 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-001-22-0541012 | Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig HYDRO-THERM ütésálló vezetékcsatorna öntap.ISO-NAL 25*16 ö, Kód: ISON 25*16 Ö | 72 | m |  |  | 0 | 0
42 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 220 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
43 | 71-005-2.53.5-0230076 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel , alternatív (váltó) LEGRAND Cariva váltókapcsoló jelzőfénnyel keret nélkül bézs R: 773726 | 6 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-005-2.63.1.3-0533037 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, hármas LEGRAND Program Mosaic 3x2P+F DLP csatornába szerelhető csatlakozóaljzat sínezett, rugós, piros R: 077413 | 7 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-009-1.1.1-0122611 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Schneider Electric Mini Pragma 1 | 1 | db |  |  | 0 | 0
sor 08 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP12108T
46 | 71-010-2.7-0151273 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE STAR-136 IP65 PC LED 22W 2400lm 4000k por- páramentes lámpatest, (R: 60212122100) | 12 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-010-5.2-0151304 | Fénycsöves ipari lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott kivitelben, IP 44-ig, többcsöves SIMOTRADE STSM-235, 2x35W, IP20, EVG, szabadon sugárzó lámpatest, ernyővel G5, (R: 60272235010) | 8 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat mérési jegyzőkönyv kszítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 55 | m |  |  | 0 | 0
50 | 81-000-1.5.1 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 25 - 50 között | 35 | m |  |  | 0 | 0
51 | 81-001-1.3.3.1.1.1.4-0329504 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 WAVIN Tigris K1 ötrétegű cső | 15 | m |  |  | 0 | 0
tekercsben, 32x3,00 mm / 50 m, FFC32
52 | 81-001-1.3.3.1.2.2.5-0329535 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 32 WAVIN Tigris | 8 | db |  |  | 0 | 0
53 | 81-001-1.3.3.1.2.3.5-0329585 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 32 WAVIN Tigris | 8 | db |  |  | 0 | 0
54 | 81-002-4.1.1.2.1-0131501 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, | 6 | m |  |  | 0 | 0
KGEM110/1M-EN
55 | 81-004-1.3.4.1.1.1.3-0329502 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 20 WAVIN K1 Future cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20 | 65 | m |  |  | 0 | 0
56 | 81-004-1.3.4.1.2.2.3-0329533 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 20 WAVIN Tigris K1 90° könyök 25 mm, FTK925 | 8 | db |  |  | 0 | 0
57 | 81-004-1.3.4.1.2.3.3-0329583 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 20 WAVIN Tigris K1 T idom, 25 mm, FTT25 | 6 | db |  |  | 0 | 0
58 | 82-000-1.2.2 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méret felett | 20 | db |  |  | 0 | 0
59 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, csempeszelepek | 28 | db |  |  | 0 | 0
60 | 82-000-3.2-0000001 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdók | 1 | db |  |  | 0 | 0
61 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 3 | db |  |  | 0 | 0
62 | 82-005-1.12.1-0352002 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig SAUNIER DUVAL SD 25 KKS Condens "A" energia osztályú, álló kondenzációs fűtő gázkazán, tároló-előnykapcsolással és vezérlőpanelre | 1 | db |  |  | 0 | 0
integrált időjáráskövető szabályozással, modulációs égő (pl.: 7,5-25,0 kW között, 80/60°C-os fűtési hőfoklépcsőn) pneumatikus gáz/levegő szabályozással és rozsdamentes acélból készült forrcsöves hőcserélővel, vezérlő-szabályozó automatikával és
kezelőfelülettel, mérőcsonkos égéstermék elvezető adaptert (Ø80/125 vagy 80/80 mm), méret 1255x570x700mm, tömeg 86 kg, Cikkszám:0010013670
63 | 82-009-2.1.1.1-0214053 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelepel és bűzelzáróval, bútorba beépített, egymedencés Rozsdamentes lemez mosogató, 404x374 mm, egymedencés, beépíthető | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben BÁZIS porcelán kézmosó, 45 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4145 45 01, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
65 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból,alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével nem szerelhető, Kód: | 2 | db |  |  | 0 | 0
4004 00 01
66 | 82-009-12.1-0110001 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke fenyő, vékony lakkréteggel, fém WC zsanérral | 2 | db |  |  | 0 | 0
67 | 82-009-13.4-0121063 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, monoblokkos, műanyag VALSIR Atlanta monoblokk tartály, két öblítési mennyiség 6/3 l vagy 9/4,5 l, Cikkszám: VS831601 | 2 | db |  |  | 0 | 0
68 | 82-009-17.1-0325006 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 1/2" - 3/8" sarokszelep, Csz: UH13109 | 8 | db |  |  | 0 | 0
69 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
70 | 82-012-2.2.3 | Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, közcsavarral vagy hegesztve, bekötéssel, 11-20 tag között 600/160 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
71 | 82-012-2.2.5 | Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, közcsavarral vagy hegesztve, bekötéssel, 11-20 tag között 900/160 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
72 | 82-016-2.1-0222101 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA D11 Plastic karos kézfertőtlenítő folyadék adagoló, 1000 ml, EU palack kompatibilis, fehér, fém karral, szél: 10 cm, mag: 38 cm, mély: 15 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
73 | 82-016-3.1-0222074 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA STELLA Mini TW9p fém toalettpapír tartó 19 cm átmérőjű/250 m papírhoz, spec. kulccsal nyitható, polírozott, átm:22,3 cm, mély:11,5 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
74 | 83-001-2.7.1 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hőszigetelt, hajlítható lemezcső, saválló rozsdamentes acéllemezből, NÁ 63-150 mm között helységek szellőzése | 24 | m |  |  | 0 | 0
75 | 83-006-3.2.1-0110103 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, csőbe köthető axiál és félaxiál ventilátor, járókerék-átmérő: 355 mm-ig ROSENBERG axiálventilátor, csőbe szerelhető, horganyzott acélházas, (230V), ER 250-4, Csz.: E10-25000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0